**Алюминиевое откидное сиденье для душа со складной ножкой**

Корпус из белого эпоксидного алюминия

Фиксированное

Артикул: **510400**

 Технические характеристики

Алюминиевое откидное сиденье для душа со складной шарнирной ножкой, для инвалидов.

Комфортные широкие пластиковые планки требуют минимального ухода.

Складная ножка, управляемая шарнирной рукояткой.

Конструкция из белой алюминиевой трубы Ø 25 x 2 мм.

Скрытые крепления.

Размеры: 407 x 360 x 480 мм.

Занимаемое пространство в откинутом положении : 82 x 545 мм.

Высота сиденья : 480 мм.

Выдерживает нагрузку более 200 кг. Рекомендуемый вес пользователя : 135 кг.

Гарантия 30 лет. Маркировка CE.