**Диспенсер для жидкого мыла**

Настенный, через стену

Для удаленно стоящего резервуара

Артикул: **729150**

 Технические характеристики

Настенный диспенсер жидкого мыла.

Модель для установки в сантехническом шкафу через стену толщиной до 190 мм.

Диспенсер жидкого мыла.

Корпус и нажимная кнопка из хромированной латуни.

Система с защитой от подтекания мыла (водонепроницаемая).

Механизм закреплен винтами BTR.

Для удаленно стоящих резервуаров (резервуар не включен в комплект) с гибкой трубкой 1,20 м.

Гарантия на настенный диспенсер мыла 30 лет.