**Сливная труба**

Для чаши унитаза с TEMPOCHASSE 1"1/4

Полированная нержавеющая сталь

Артикул: **766001**

Технические характеристики

Сливная труба для чаши унитаза.

Для наружного TEMPOCHASSE.

Угловая труба Ø 32 с гайкой 1"1/4.

Зажимное кольцо и соединтельная гильза Ø 32/55 с фланцем.

Полиэтилен длина 215 мм, высота 665 мм.

Гарантия 30 лет.