**Комплект для предварительной мойки белый без крана**

Короткая стойка F3/4"

Раздвижной излив

Артикул: **433422**

Технические характеристики

Комплект для предварительной мойки белый на короткой стойке 3/4" из латуни для арматуры с креплением к стене включает :

Кран для подачи воды с :

- Раздвижным поворотным изливом, длина 200-290 , расход 25 л/мин на выходе.

- Головка клапана с вентилем.

Белый ручной душ с защитой от налета M1/2" , регулируемая струя с расходом воды 9 л/мин на выходе.

Белый армированный шланг длиной 0,95 м, высокое качество.

Регулируемое настенное кольцо.

Направляющая пружина из нержавеющей стали.

Гарантия 30 лет.

Данный продукт это комплект, без крана, и состоит из запасных частей для реновации устройства предварительной мойки.