**Напольный питьевой фонтанчик ILHA JR**

Матовая нержавеющая сталь 304

С интегрированным смесителем - высота 800 мм

Артикул: **180110**

Технические характеристики

Напольный питьевой фонтанчик.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Матовое покрытие. Толщина нержавеющей стали: 0,8 мм.

Высота : 800 мм для детей.

Оснащен краном для питья: хромированным, с мгновенным закрытием и возможностью регулирования расхода, подвод M3/8".

Плоская перфорированная сливная решетка, без винта:простая чистка и защита от вандализма.

Встроенный вертикальный выпуск. Слив 1"1/4.

Вес : 9 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул : 0810110000]