**Турецкий унитаз SHA 700**

Матовая нержавеющая сталь 304 - Встраиваемый - С сифоном

1 распылитель

Артикул: **113620**

 Технические характеристики

Турецкий унитаз, встраиваемый в пол, 700 x 345 x 700 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,2 мм.

Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.

Форма чаши адаптирована для мужчин и женщин.

Противоскользящая поверхность в месте расположения ног.

Вертикальный выпуск : Ø 100 мм.

Система ополаскивания с 1 распылителем воды из нержавеющей стали 304.

Поставляется с изогнутым сифоном из нержавеющей стали для турецкого унитаза.

Вес : 8 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул: 0113630020]