**Напольный видуар**

Матовая нержавеющая сталь 304

Артикул: **180150**

 Технические характеристики

Напольный видуар.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Матовая поверхность. Толщина стали: 1 мм.

Цельная штампованная чаша, без швов.

Гладкая поверхность для простоты очистки.

Высота ножек регулируется до 40 мм.

Оснащен сливной решеткой 1"1/2. Без перелива.

Откидная решетка из нержавеющей стали.

Вес: 10,6 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул : 0710150000]