121130

Умывальник настенный BOB

Артикул: 121130

Описание ССТР

Настенный умывальник.

Внутренний диаметр чаши:  310 мм.

Простой лаконичный дизайн.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали : 1,2 мм.

Поверхность без острых краев.

Антивандальность : умывальник закрыт снизу, сифон скрыт.

Быстрая и простая установка: монтаж спереди благодаря крепежной пластине из нержавеющей стали.

С отверстием под сместель Ø 35 справа.

Оснащен сливной решеткой 1"1/4 и сифоном.

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес: 5,5 кг.