121150

Настенный умывальник AQUEDUTO

Артикул: 121150

Описание ССТР

Настенный умывальник, 700 x 440 мм.

Лаконичный вневременной дизайн.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,5 мм.

Поверхность без острых краев.

Отверстие под смеситель Ø 35по центру.

Оснащен сливной решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Поставляется с кронштейнами и крепежными элементами.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес: 12 кг.