2621EP

Смеситель для раковины с балансировкой давления  SECURITHERM EP BIOSAFE

Артикул: 2621EP

Технические характеристики

Смеситель для раковины SECURITHERM с балансировкой давления, высота 95 длина 110 с гигиеническим выходом BIOSAFE, встроенным в корпус.

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды.

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Керамический картридж Ø 35 с балансировкой давления.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Возможность проведения термической обработки без демонтажа рукоятки или перекрытия подачи холодной воды.

Корпус с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (пряпятствует образованию бактериальных ниш).

Расход ограничен до 4 л/мин при давлении 3 бар.

Управление сплошной рукояткой.

Корпус из хромированной нержавеющей стали.

Без рычага и донного клапана.

Усиленные крепления 2 стержеями из нержавеющей стали.

Гибкие шланги  PEX F3/8"  с плетеной оболочкой из нержавеющей стали с обратными клапанами и фильтрами.

Гарантия 10 лет.