510160P

Откидная опорная  ручка Ø32 длина 650 мм

Артикул: 510160P

Технические характеристики

Откидная опорная ручка Ø 32для инвалидов.

Использование в качестве опоры, для подъема и при перемещении в опущенном положении для душа и унитаза.

В откинутом положении обеспечивается боковой доступ.

Размеры : 650 x 230 x 105 мм.

Опускание с остановкой. Удержание в ертикальном положении.

Труба из бактериостатической нержавеющей стали  304 .<br/ > Покрытие ультраполированная нержавеющая сталь, однородная непористая поверхность облегчает уход и чистку.

Крепления скрыты за пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.

Поставляетсся с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Протестирована на вес более 200 кг. Максимально рекомендованный вес пользователя : 135 кг.