5445T2S

Механический смеситель для мойки

Артикул: 5445T2S

Технические характеристики

Настенный смеситель для мойки с поворотным изливом-трубкой снизу Ø 22 Д.200 с латунным звездоообразным регулятором струи.

Излив с гладкой внутренней поверхностью (ограничивает образование бактериальны х ниш).

Расход 45 л/мин при давлении 3 бара.

.

Хромированные металлические вентили с керамическими головками.

Поставлеется с эксцентрическими коннекторами M1/2” M3/4".

Гарантия 10 лет.