9102

Аварийный душ для глаз настенный

Артикул: 9102

Технические характеристики

Аварийный душ для глаз настенный с ручным управлением включает :

Раковину Ø250 мм из нержавеющей стали 304 с зеленым покрытием.

Распылительные головки душа для глаз оборудованы защитными

колпачками из зеленого противоударного АБС-пластика,

автоматически откидывающимися под напором воды.

Быстрое открытие/закрытие при повороте никелированных

латунных клапанов на 1/4 оборота.

Для пуска нажать на планку рукой. Вода не перестает течь при

отпускании ручной планки. Для закрытия душа потянуть ручную планку в обратном направлении.

Расход 20 л/мин. при давлении 3 бара.

2 аэратора с двойным фильтром из нержавеющей стали.

Подвод воды  M1/2’’.

Труба из оцинкованной стали с серым эпоксидным покрытием.

Ручная планка из оцинкованной стали с зеленым эпоксидным покрытием.

Крепление к стене пластиной из латуни (винты не входят в комплект).

Стандартная сигнальная вывеска "душ для глаз 1-ой помощи" входит

в комплект.

Гарантия 10 лет.