Донный клапан Вкл/Выкл

Донный клапан  1"1/4

Артикул: 581000

Технические характеристики

Донный клапан для раковины 1"1/4 с шайбой из нержавеющей стали, открытый слив для свободного стока.

Рекомендован для всех раковин, оснащенных сенсорными или порционными смесителями/кранами и умывальников с переливом.

Открытие/закрытие путем простого нажатия пальцем на донный клапан.