Комфортная спинка для унитаза

Конструкция из ультраматовой стали

Черный полиуретан

Артикул: 510629S

Технические характеристики

Комфортная спинка для унитаза, для МГН.

Конструкция из ультраматовой нержавеющей стали 304

Мягкая спинка из полиуретана.

Труба Ø 25 x 1,2 мм.

Крепления скрыты за пластиной из нержавеющей стали с 3 отверстиями, Ø 72.

Размеры: 150 x 580 x 173 мм.

Маркировка CE.