Комфортная спинка для унитаза

Белый высокопрочный нейлон

Черный полиуретан

Артикул: 510629N

Технические характеристики

Комфортная спинка для унитаза, для МГН.

Конструкция из белого высокопрочного полиамида (нейлон).

Мягкая спинка из полиуретана.

Труба Ø 32.

Крепления скрыты за платой с 6 отверстиями, Ø 73.

Размеры : 150 x 575 x 173 мм.

Маркировка CE.