Алюминиевое откидное сиденье для душа со складной ножкой

Корпус из белого эпоксидного алюминия

Фиксированное

Артикул: 510400

Технические характеристики

Алюминиевое откидное сиденье для душа со складной шарнирной ножкой, для инвалидов.

Комфортные широкие пластиковые планки требуют минимального ухода.

Складная ножка, управляемая шарнирной рукояткой.

Конструкция из белой алюминиевой трубы Ø 25 x 2 мм.

Скрытые крепления.

Размеры: 407 x 360 x 480 мм.

Занимаемое пространство в откинутом положении : 82 x 545 мм.

Высота сиденья : 480 мм.

Выдерживает нагрузку более 200 кг. Рекомендуемый вес пользователя : 135 кг.

Гарантия 30 лет. Маркировка CE.