**Алюминиевое широкое откидное сиденье для душа со складной ножкой**

Корпус из белого эпоксидного алюминия

Фиксированное

Артикул: **510410**

Технические характеристики

Алюминиевое откидное сиденье для душа со складной шарнирной ножкой, для инвалидов.

Широкая модель.

Конструкция из белой алюминиевой трубы Ø 25 x 2 мм.

Скрытые крепления.

Складная ножка, управляемая шарнирной рукояткой.

Регулируемая высота ножки до 8 мм.

Комфортные широкие пластиковые планки требуют минимального ухода.

Боковые эргономичные нескользящие рукоятки.

Высота сиденья : 480 мм.

Выдерживает нагрузку более 200 кг.

Рекомендуемый вес пользователя : 135 кг.

Занимаемое пространство в откинутом положении : 82 x 565 мм.

Размеры : 430 x 465 x 480 мм.

Гарантия 30 лет. Маркировка CE.