Алюминиевый табурет для душа

Конструкция из белого эпоксидного алюминия

Артикул: 510418

Технические характеристики

Алюминиевый табурет для душа для МГН.

Конструкция из белой алюминиевой трубки Ø 25 x 2 мм.

Защитные пластиковые наконечники.

Комфортные широкие пластиковые планки требуют минимального ухода.

Высота посадки : 480 мм.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимальный рекомендуемый вес пользователя : 135 кг

Размеры : 400 x 360 x 480 мм.

Гарантия 30 лет.