Диспенсер для жидкого мыла, 0,5 литра

Диспенсер для жидкого мыла или водно-спиртового геля

Прямой носик, хромированная латунь

Артикул: 729508

Технические характеристики

Диспенсер для жидкого мыла на поверхность с прямым носиком.

Диспенсер для жидкого мыла или водно-спиртового геля.

Модель для монтажа на поверхность.

Антивандальная модель.

Корпус и нажимная кнопка из хромированной латуни.

Защита от подтекания (водонепроницаемая).

Механизм закреплен болтом с шестигранной головкой.

Заполнение сверху (путем откручивания нажимной кнопки) или снизу (путем откручивания резервуара).

В комплект входит резервуар емкостью 0,5 л.

Совместим с водно-спиртовым гелем.

Гарантия на диспенсер для жидкого мыла 30 лет.