**Крючок полированная нержавеющая сталь, короткая модель**

Полированная нержавеющая сталь 304

Короткая модель

Артикул: **4043P**

Технические характеристики

Крючок короткая модель.

Труба Ø 20, толщина 1 мм.

Скрытые крепления.

Покрытие полированная нержавеющая сталь 304.

Размеры : Ø 62 x 65 x 73мм.

Гарантия 30 лет.