**Крючок белая эпоксидная нержавеющая сталь, короткая модель**

 Белая эпоксидная нержавеющая сталь 304

Короткая модель

Артикул: **4043EW**

 Технические характеристики

Крючок короткая модель.

 Труба Ø 20, толщина 1 мм.

Скрытые крепления.

Покрытие белая эпоксидная нержавеющая сталь 304.

Размеры : Ø 62 x 65 x 73мм.

 Гарантия 30 лет.