Настенный диспенсер для жидкого мыла, 1.2 литра

Hypereco

Полированная нержавеющая сталь 304

Артикул: 6567

Технические характеристики

Настенный диспенсер для жидкого мыла.

Полированная бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Монолитный короб.

С замком.

Емкость: 1,2 литра.

Окно контроля расхода.

Скрытые крепления.

Верхнее задвижное окошко для наполнения резервуара.

Размеры : 70 x 125 x 210 мм.

Возможно отдельно заказать только кран (арт. 6568)  и окно контроля расхода (арт. 6569).