Настенная опора со съемным изливом BIOCLIP

Установка на панель

Одноразовый излив

Артикул: 1801T2

Технические характеристики

Опора со съемным изливом BIOCLIP для бесконтактного крана/смесителя (с коленным или ножным управлением, сенсорной арматурой ...).

Поставляется с 1 одноразовым съемным изливом из Хостаформа®, с регулятором струи в форме звезды.

Дополнительно комплектуется 10 фильтрующими изливами BIOFIL (арт. 20040.10P/30040.10P), обеспечивающими мгновенную защиту от инфекций, передающихся передающихся через воду или 2 изливами из нержавеющей стали  (арт. 20002) для полной внутренней очистки / удаления налета или 15 одноразовыми изливами (арт. 20015).

Опора Ø 60 из хромированной латуни, для крепления на панель 20 мм.

Опора и излив с гладкой внутренней поверхностью (против образования бактериальных ниш).

Гарантия 30 лет.