**Коннектор с обратным клапаном**

Для гибкого шланга FM1/2"

2 штуки

Артикул: **C291AH75**

 Технические характеристики

Коннектор с фильтрующей прокладкой и обратным клапаном для шланга FM1/2".

Препятствуют попаданию грязной воды в сеть.

Препятствуют смешиванию холодной/горячей воды.

Хромированная латунь.

Комплект из 2 штук.