Литой фиксированный излив

Длина 140 мм, высота 120 мм

На поверхность

Артикул: 981142

Технические характеристики

Излив длиной 140 мм,высотой 120 мм, M1/2".

Крепления усилены 3 винтами из нержавеющей стали.

Цельная хромированная латунь .

Регулятор струи с защитой от налета 3 л/мин.

Гарантия 30 лет.