**Литой фиксированный излив**

Длина 140 мм, высота 120 мм

На поверхность

Артикул: **981142**

 Технические характеристики

Излив длиной 140 мм,высотой 120 мм, M1/2".

 Крепления усилены 3 винтами из нержавеющей стали.

 Цельная хромированная латунь .

 Регулятор струи с защитой от налета 3 л/мин.

 Гарантия 30 лет.