Универсальный излив

Длина120 мм, высота 60 мм

Настенный

Артикул: 941120

Технические характеристики

Излив трубка Ø 18, M1/2".

Длина 120 мм.

Настенный.

Хромированная латунь.

Регулятор струи в форме звезды.

Гарантия 30 лет.