**Фиксированный излив с розеткой**

Длина 120 мм

Настенный

Артикул: **947135**

 Технические характеристики

Излив Ø 32 , M1/2".

 Длина 120 мм.

 Цельная хромированная латунь.

 Регулятор струи установлен на 3 л/мин.

 Гарантия 30 лет.