Фиксированный излив с розеткой

Длина 120 мм

Настенный

Артикул: 947135

Технические характеристики

Излив Ø 32 , M1/2".

Длина 120 мм.

Цельная хромированная латунь.

Регулятор струи установлен на 3 л/мин.

Гарантия 30 лет.