**Фиксированный излив**

Длина 160 мм

Настенный

Артикул: **947170**

Технические характеристики

Настенный излив Ø 32, M1/2".

Длина 160 мм.

Цельная хромированная латунь.

Регулятор струи с защитой от налета, установлен на 3 л/мин.

Гарантия 30 лет.