Компактный смеситель для предварительного смешивания

Для раковины 1/2"

Артикул: 200000

Технические характеристики

Монтаж под отельную раковину.

Никелированный корпус MF1/2".

Контролируемые обратные клапаны и фильтры.

Гарантия 30 лет.