Коннектор "СТОП" прямой

С запорным вентилем

MF1/2"

Артикул: 825015

Технические характеристики

Встроенный запорный вентиль.

Никелированная латунь.

MF1/2’’.

Длина 35 мм.

Без гайки.

Гарантия 30 лет.