**Коннектор STOP угловой**

С запорным вентилем

M1/2" F3/4"

Артикул: **836020**

Технические характеристики

Встроенный запорный вентиль.

Съемная гайка.

Хромированная латунь.

M1/2"- F3/4".

Длина 30 мм.

Высота 30 мм ±2 мм.

Гарантия 30 лет.