**Угловой коннектор**

Без запорного вентиля

M1/2" F3/4"

Артикул: **838020**

 Технические характеристики

Встроенный запорный вентиль.

Съемная гайка.

Хромированная латунь.

M1/2"-F3/4".

Длина 30 мм.

Высота 29 мм.

Гарантия 30 лет.