Угловой коннектор

Без запорного вентиля

M1/2" F3/4"

Артикул: 838020

Технические характеристики

Встроенный запорный вентиль.

Съемная гайка.

Хромированная латунь.

M1/2"-F3/4".

Длина 30 мм.

Высота 29 мм.

Гарантия 30 лет.