Трансформатор

Без блока

Для 1 - 5 TEMPOMATIC

Артикул: 406000

Технические характеристики

Трансформатор 230/12 V для подвода электричества.

Открытый (без блока) на DIN рейку.

Длина 35 мм.

Гарантия 30 лет.