**Трансформатор**

С герметичным блоком

Для 1-5 TEMPOMATIC

Артикул: **406220**

Технические характеристики

Трансформатор 230/12 V для подвода электричества.

Серый герметичный блок из ПВХ (200 x 160 x 92) с биполярным разъединителем.

Гарантия 30 лет.