Патрубок

Патрубок для стандартного писсуара или писсуара сифоном

F1/2", Ø 35 мм

Артикул: 752000

Технические характеристики

Патрубок для стандартного писсуара или писсуара сифоном:

Тип ALLIA Satolas 43650/43651 или Blagnac 3560.

DURAVIT Ben 848.7, Pago 839.6, Jim или Neiße.

IDEAL STANDARD Pindard.

LAUFEN Como.

NOVOBOCH Oural 600.

PORCHER Axif.

SELLES Euroline.

SPHINX Eurobase.

VILLEROY & BOCH Java, Toboga, Troja, Magnum, Targa, Esta.

F1/2" Ø 35.

Гарантия 30 лет.