Донный клапан

Артикул: 785000

Технические характеристики

Донный клапан со встроенным сифоном.

Сетка из нержавеющей стали и корпус из полипропилена.

Выход Ø40 с гайкой.

Гарантия 30 лет.