Сливная труба

Для чаши унитаза с  TEMPOFLUX 3/4"

Нержавеющая сталь

Артикул: 766002

Технические характеристики

Сливная труба для чаши унитаза.

Для наружного и компактного TEMPOFLUX 1 и 3 .

Угловая труба из полированной нержавеющей стали Ø 28 с зажимным кольцом без гайки.

Соединительная гильза Ø 28/55 с фланцем.

Гарантия 30 лет.