Полотенцедержатель

Ø 20 мм, 1 штанга

Матовая нержавеющая сталь 304

Артикул: 510788S

Технические характеристики

Полотенцедержатель 1 штанга.

Усиленная модель.

Труба Ø 20, длина 600 мм.

Бактериостатическая матовая нержавеющая сталь 304.

Скрытые крепления.

Гарантия 30 лет.