Интегрированная панель: мусорная корзина и диспенсер полотенец, 10 л

Встраиваемая

Матовая нержавеющая сталь 304

Артикул: 510714S

Технические характеристики

Интегрированная панель: мусорная корзина и диспенсер бумажных полотенец, встраиваемая.

Матовая бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Дверца с замком и стандартный ключ DELABIE.

Скрытые крепления.

Емкость диспенсера : 400-600 листов.

Емкость корзины : 10 литров.

Толщина нержавеющей стали : 1,2 мм.

Размеры : 125 x 330 x 790 мм.

Гарантия 30 лет.