Щиток от брызг 1400 мм для коллективного  умывальника CANAL

Матовая нержавеющая сталь 304 -  длина 1400 мм

Артикул: 100260

Технические характеристики

Щиток от брызг для коллективного умывальника CANAL.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовое покрытие.

Толщина стали: 1,2 мм.

Длина: 1400 мм.

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул : 0011800003]