**Патрубок для кранов для писсуара TEMPOMATIC 4 и TEMPOFLUX**

Для писсуара с гибким шлангом 1/2"

Артикул: **757430**

 Технические характеристики

Патрубок для встраиваемых кранов для писсуара TEMPOMATIC 4, TEMPOFLUX и писсуаров с подключением через гибкий шланг 1/2".

Гарантия 30 лет.