**Раковина ALGUI на поверхность**

Матовая нержавеющая сталь 304 - На поверхность

Артикул: **120110**

Технические характеристики

Раковина на поверхность, Ø 375 мм.

Подходит для настенного и высокого крана/смесителя.

Внутренний диаметр чаши : 310 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Толщина стали: 1,2 мм.

Матовая поверхность.

Цельная штампованная чаша, без швов.

Поверхность без острых краев.

Оснащена сливной решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес: 3,8 кг.

Гарантия 30 лет.