Щиток от брызг 3000 мм для коллективного умывальника CANAL

Матовая нержавеющая сталь 304 - длина 3000 мм

Артикул: 100310

Технические характеристики

Щиток от брызг для коллективного умывальника CANAL.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовое покрытие.

Толщина стали: 1,2 мм.

Длина : 3000 мм.

Гарантия 30 лет.