Прямоугольное зеркало из нержавеющей стали, высота 1000 мм

Небьющееся зеркало

"Зеркало" полированная нержавеющая сталь 304

Артикул: 3459

Технические характеристики

Прямоугольное туалетное зеркало из полированной бактериостатической нержавеющей стали 304 "зеркало".

Для смешанной установки, высота позволяет пользоваться зеркалом стоя, в сидячем положении или в кресле.

Крепления скрыты за цельной пластиной из ПВХ 10 мм.

5 точек крепления. Скрытый монтаж.

Для установки на ровную поверхность.

Небьющееся.

Размеры: 10 x 595 x 980.

Гарантия 30 лет.