**Настенная мойка**

Матовая нержавеющая сталь 304 - длина 460 мм

Артикул: **182400**

 Технические характеристики

Настенная мойка с щитком.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 0,9 мм.

Штампованная чаша, без швов.

Глубокая чаша.

Гладкая поверхность.

Поверхность без острых краев.

Оснащена сливной решеткой 1"1/2.

Без перелива.

Без перелива.

Вес : 4,6кг. Откидная решетка из нержавеющей стали не входит в комплект, заказывается дополнительно - арт. 102400.

Гарантия 30 лет.