**Настенный умывальник MINI BAILA**

Матовая нержавеющая сталь 304

Отверстие под смеситель по центру Ø 35 мм

Артикул: **121180**

Технические характеристики

Настенный умывальник. Внутренний диаметр чаши: 310 мм.

Прекрасный элемент декора.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали : 1 мм.

Поверхность без острых краев.

Отверстие под смеситель по центру Ø 35 мм.

Оснащен сливной решеткой 1"1/4. Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 4,1 кг.

Гарантия 30 лет.